液氮罐YDS-50B-200/运输型液氮生物容器/金凤YDS-50B-200液氮罐由上海书培实验设备有限公司专业一级代理提供，021-60719280

该系列产品在容器底部或者侧面采用了特殊的支撑结构设计，专为运输使用条件下的用户提供最佳选择。具有耐倾倒、适宜长途运输、使用可靠的优点。
产品主要特点：
●采用高强度铝合金制造；
●高真空多层绝热设计；
●可选配锁盖，以保护容器内贮存的样品的安全；
●可选配托盘运输车，以便于在室内移动产品；
●配有保护套，可防止产品在使用中的磕碰撞伤；
●不低于五年使用寿命。
液氮罐YDS-50B-200/运输型液氮生物容器/金凤YDS-50B-200液氮罐配置表：

	YDS-50B-200
	不含提筒
	8338

	
	加配塞盖
	

	
	加配锁盖
	

	
	碳钢运输车
	

	
	不锈钢运输车
	

	
	加配保护套
	


 

	型号
	单位
	YDS-35B-125
	YDS-50B
	YDS-50B-80
	YDS-50B-125
	YDS-50B-200

	几何容积
	L
	35.5
	50.0
	50.00
	50.0
	50.0

	空重
	kg
	15.3
	21.1
	21.0
	21.5
	22.0

	口径
	mm
	125
	50
	80
	125
	200

	外径
	mm
	473
	500
	500
	500
	500

	高度
	mm
	690
	805
	805
	785
	770

	静态蒸发率
	L/d
	0.41
	0.24
	0.34
	0.45
	0.74

	静态保存期
	d
	86
	209
	147
	110
	68

	提筒外径
	mm
	97
	38
	63
	97
	-

	提筒高度
	mm
	120/276
	120/276
	120/276
	120/276
	-

	提筒数量
	ea
	6
	6
	6
	6
	-

	细管容量(单层)
	0.5ml
	ea
	5124
	792
	2244
	5124
	-

	
	0.25ml
	ea
	11952
	1788
	5022
	11952
	-

	细管容量(双层)
	0.5ml
	ea
	9048
	1284
	3624
	9048
	-

	
	0.25ml
	ea
	19944
	2832
	8460
	19944
	-

	可选锁盖
	ea
	√
	√
	√
	√
	√


