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YH-JZ-II接种器械灭菌器介绍：
一：采用陶瓷内置发热元件和智能数显温控技术，使灭菌器内温度均匀，保温效果好。
二：整机外壳不锈钢材质，具有重量轻、体积小、杀菌快、安全、节能、清洁等优点。
三：特别适用于植物组织培养行业和其它领域内的刀、剪、镊、针等小型工具的灭菌，
克服了传统酒精灯灭菌的不彻底、不均匀及造成的空气污染和火灾隐患，大大提高了工作效率。
参数介绍：

材质：整机304不锈钢材质，耐腐防锈，美观耐用。
功率：100w

输入电压：220v

外观尺寸：190*100*170mm

净重：1.9kg

随机配件：石英玻璃珠2份，器具搁置架1个，保险丝2个
售后承诺：产品一年之内出现本身质量问题，免费维修，终身维护。
